## Blad 1
Ekonomisk utvärdering av belysningssystem
Livscykelanalys enligt riktlinjer från Statens Energimyndighet
Anvisningar:
Anbudsgivare fyller i gråmarkerade fält
Kalkyl 1500 m.m. 1200 m.m. 900 m.m. samt 600 m.m.
DATUM/HANDLÄGGARE: | [6 empty] | Gröna fält visar resultat
PROJEKTNUMMER: | [6 empty] | Röda trianglar i hörnen signalerar
att det finns en kommentar för rutan eller raden
Förutsättningar | [6 empty] | Rosa celler redovisar beräkningsresultat som används vidare
Tid kalkylen omfattar | år | 20 |  |  |  |  | Upphandlande myndighet anger värde
Årlig real ränta (procent) |  | 5%
Årlig energiprisökning utöver inflationen (procent) |  | 2%
Effektiv ränta ("energi") |  | 3%
Årlig prisökning för ljuskällorutöver inflationen (procent) |  | 10% | 10% | 10% | 10%
Effektiv ränta ("ljuskällor") |  | -5% | -5% | -5%
Antal intervall under kalkyltiden (ljuskällor) | st | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Årlig prisökning för underhåll utöver inflationen (procent) |  | 10%
Effektiv ränta ("underhåll") |  | -5%
Antal intervall under kalkyltiden (underhåll) | st | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Armaturtyp |  | 1500 m.m. | 1200 m.m. | 900 m.m. | 600 m.m.
INVESTERINGSKOSTNADER
Armaturer
Fabrikat/namn
Antal armaturer | st | 0 | 0 | 0 | 0
á-pris | kr/st | 0 | 0 | 0 | 0
Armaturkostnad total | kr | 0 | 0 | 0 | 0
Ljuskällor
Antal lysrör/lampor per armatur | st | 0 | 0 | 0 | 0
Lysrörens/lampornas effekt (W) | W/st | 0 | 0 | 0 | 0
Effekt/ljuskälla inkl. driftförluster | W | 0 | 0 | 0 | 0
á-pris (per lysrör) | kr/st | 0 | 0 | 0 | 0
Ljuskällekostnad total | kr | 0 | 0 | 0 | 0
Installation
Material- och arbetskostnader/arm | kr | 0 | 0 | 0 | 330
Styr- och reglerutrustning | kr | 0 | 0 | 0 | 0
Övrigt | kr | 0 | 0 | 0 | 0
Installationskostnader | kr | 0 | 0 | 0 | 0
S:A INVESTERINGSKOSTNAD | kr | 0 | 0 | 0 | 0
DRIFTSKOSTNADER
Energikostnader
Installerad effekt inkl. driftdonsförluster | W | 0 | 0 | 0 | 0
Parasitisk effekt (standby läge) | W | 0 | 0 | 0 | 0
Drifttid | h/år | 5840 | 5840 | 5840 | 5840 | Tabell drifttider
Typ av styrning (Ingen, Manuell, Närvaro, Dagsljus) |  | Ingen | närvaro | Ingen | Ingen | Lokaltyp | Drifttid [tim/år] | Drifttiden bör beräknas på antalet år som resulterar av 80 000 drifttimmar / antalet lystimmar per år.
Reduceringsfaktor |  | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | Kontor | 2200 | 36 år
Energianvändning / år | kWh/år | 0 | 0 | 0 | 0 | Skolor | 1650
Elpris | kr/kWh | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | Sporthallar | 2700
Driftskostnad / år | kr/år | 0 | 0 | 0 | 0 | Hotell | 2500
Beräkningsfaktor 1 |  | 15.3238 | 15.3238 | 15.3238 | 15.3238 | Restaurang | 3200
Nuvärde energikostnader | kr | 0 | 0 | 0 | 0 | Industri | 2200
[6 empty] | Butik | 3500
Ljuskällekostnader - inkl byte | [5 empty] | Sjukhus | 2450
Ljuskällans livslängd | h | 0 | 0 | 0 | 0 | Trapphus
Utbytesintervall | år | 0 | 0 | 0 | 0 | Kontor <30m2 | 2200
Utbyteskostnad / st | kr | 0 | 0 | 0 | 0 | Allmänna ytor butik <30m2 | 4000 | 20 år
Beräkningsfaktor 2 |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | Garage
Nuvärde ljuskällekostnader | kr | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | Kontor, 75-100 lux | 2200
[6 empty] | Butik, 75-100 lux | 4000
Underhållskostnader | [5 empty] | Drifttider från Energimyndighetens statistikprojekt STIL
Underhållskostnad per armatur | kr/st | 0 | 0 | 0 | 0
Drifttid mellan underhåll | h | 0 | 0 | 0 | 0
Underhållsintervall | år | 0 | 0 | 0 | 0
Beräkningsfaktor 3 |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0
Nuvärde underhållskostnad | kr | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0
S:A DRIFTSKOSTNADER |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0
0+G72
Note on A11: Ekonomisk livslängd för en belysningsanläggning är ca 20 år. Om inte lokalerna ska användas för annan verksamhet (så att belysningen måste förändras) inom denna tidsrymd bör kalkyltiden vara 20 år.
Note on A12: Real ränta = Nominell ränta - inflationen Riktvärden real ränta: Kommun 4-5% Större privat företag 7-8% Mindre privat företag 11-12%
Note on A13: Riktvärde: 0 - 2 %
Note on A15: Prisökning på ljuskällor utöver inflationen Riktvärde 0%. Du kan fylla i olika värden för olika alternativ om du tror att priser på ljuskällor utvecklas olika.
Note on A18: Prisökning på underhåll utöver inflationen Riktvärde 0%
Note on A22: Ange namn apå de olika alternativen du vill räkna på
Note on A27: inkl moms om momsen inte kan dras av exkl moms om momsen kan dras av
Note on A32: Riktvärden för totala effekter lKonventionell drift: multiplicera lysrörseffekten med 1,25 HF drift och T5: multiplicera lysrörseffekten med 1,1
Note on A48: Se tabell till höger. OBS! När drifttiden reduceras med t ex styrutrustning fylls det i på rad 50 (reduceringsfaktor). Här fylls värden i enligt tabell till höger eller annan drifttid om säkrare information finns.
Note on A50: Reduceringsfaktorn är ett mått på hur mycket energianvändningen kan reduceras med 1. manuell styrning 2. från/närvarostyrning 3. dagsljusreglering För schablonvärden se "Ljus och rum" kapitel 10. För total reduktion multipliceras värdena med varandra. Exempel reduceringsfaktor för kontor med frånvarostyrning: Reduceringsfaktor manuell styrning = 0,8 Reduceringsfaktor frånvarostyrning = 0,75 Total reduktion = 0,8*0,75=0,6
Note on A52: Riktvärde elpriser Småindustrier 40 öre/kWh (exkl skatt och moms) Medelstor ind 30 öre/kWh (exkl skatt och moms) Kommun, norra Sverige 80 öre/kWh (inkl skatt och moms) Kommun södra Sverige 90 öre/kWh (inkl skatt och moms) Källa: Statistik Energimyndigheten, uppskattningar Kommunförbundet
Note on A54: Mha räntan, kalkyltiden, inflationen mm räknar programmet ut en faktor för att få fram nuvärdet av energikostnaderna
Note on A58: Riktvärde ekonomisk livslängd Standardlysrör: T8 fullfärg: konventionell drift: 12 000 -15 000 timmar T8 med HF drift: 16 000 timmar T5 med HF: 16 000 timmar Long-life-lysrör: T8 konv drift:; 36 000 - 48 000 timmar T8 HF-drift: 50 000 - 70 000 timmar T5 med HF: 36 000 - 48 0000 timmar Kompaktlysrör Kompaktlysrör konv. 12 000 - 15.000 tim Kompaktlysrör HF 15 000 - 24 000 tim (det större värdet för s k long-life-modeller
Note on A61: Mha räntan, kalkyltiden, inflationen mm räknar programmet ut en faktor för att få fram nuvärdet av ljuskällekostnaderna
Note on A68: Mha räntan, kalkyltiden, inflationen mm räknar programmet ut en faktor för att få fram nuvärdet av underhållskostnaderna
Note on G8: Just så!
Note on A51: Man bör beakta att driftdonen skapar en reaktiv effekt i systemet. Vid belysningsssystem över 100 A kan den reaktiva effekten bli så pass stor att man behöver reglera denna, t ex med en kondensator, som i sig kommer att dra elström. I sådana system är ofta den verkliga elförbrukningen större än summan av lysrör och driftdon. Går man från ett sådant system över till T5 eller HF-drift får man en större energiminskning och därmed besparing än vad kalkylen beräknar.
Note on A73: Är differensen mellan det nya systemet och det gamla lika eller större än 0 är investeringen lönsam. Är differensen mindre än 0 är åtgärden inte lönsam.
Note on A37: Med styrutrustning menas t ex: Närvarostyrning Dagsljusavkänning Enkel timer Dimmer
Note on A33: Priser för T8 ligger på ca 28-32 kr/st Long-life varianterna (T8) kostar ca 140 kr/st (alla priser exkl moms) Standard T5 rör kostar ca 38-80 kr/st Long-life lysrör kostar ca 220 kr/st (Prisnivå juni 2009)
Note on A47: Parasitisk effekt = effekt för styr- och reglerutrustning när armaturen är släckt (standby-effekt). Kontrollera med leverantören eller sök mer information på www.ljuskultur.se. Tänk på att det skiljer i effekt mellan standarddon och reglerbara driftdon.
Note on A49: Skriv Ingen, Manuell, Närvaro, Dagsljus i rutan beroende på val av styrutrustning. Närvaro innefattar även frånvarostyrning.
Note on H59: Samma som för kontor
Note on H60: Samma som för stora butiker
Note on H62: Samma som för kontor
Note on H63: Samma som för stora butiker